## 新办
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 结构组成 | 适用范围（预期用途） | 备案日期
1 | 津械备20250129号 | 禾脉（天津）医疗科技有限公司 | 天津市津南区津南国家农业科技园区管委会6A6025房间 | 荧光生物显微镜 | 由观察系统、照明系统和载物台组成。观察系统是具有物镜的光学显微系统，不包括数码放大显示系统，可外接图像采集显示系统。利用显微放大原理，观察物体细节。不具备图像扫描、分析功能。 | 用于对临床样本的显微放大观察。 | 2025-05-06
2 | 津械备20250130号 | 天津瑞尔德源医用生物材料有限公司 | 天津市宁河区潘庄工业园区星石科技产业园D-06号 | 石膏剪 | 由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于剪断石膏。 | 2025-05-14
3 | 津械备20250131号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | 流式细胞分析用鞘液 | 由磷酸盐缓冲液和ProClin 300组成。 | 用于与流式技术相关的分析，对样本进行检测时形成鞘流，以利于仪器进行计数分析。 | 2025-05-14
4 | 津械备20250133号 | 登特斯（天津)卫生材料有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1-B区 | 根管锉 | 根管锉是由操作部、杆部及橡胶限位块组成的手持器械。操作部由不锈钢或镍钛合金(Ni-Ti)制成，在操作部上有刻纹或螺旋刃口，起切削、平整的作用；杆部由塑料或金属制成；橡胶限位块由硅橡胶组成。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构进行灭菌。 | 在牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、、清洁、塑形。 | 2025-05-15
5 | 津械备20250132号 | 登特斯（天津)卫生材料有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1-B区 | 根管锉 | 采用医用非织造布和橡筋为原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 2025-05-15
6 | 津械备20250134号 | 天津哈工标致医疗机器人有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B17号楼一、二层 | 移动滑垫 | 由织带、把手组成。无源产品。 | 用于医疗机构运送、移动患者用。 | 2025-05-16
7 | 津械备20250135号 | 津药普光医用材料（天津）有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区泉达路19号 | 医用垫巾 | 由非织造布和塑料膜复合而成。非无菌提供，一次性使用。 微生物指标：细菌菌落总数≤200CFU/g；真菌菌落总数≤100CFU/g；大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌不得检出。 | 病床或检查床上用的卫生护理用品 | 2025-05-16
8 | 津械备20250138号 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 牙用镊 | 由一对尾部叠合的叶片组成。采用Q195材料制成。无源产品。非无菌提供。一次性使用。 | 用于口腔科检查和治疗时夹持。 | 2025-05-19
9 | 津械备20250136号 | 民生启源药业（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号二号楼101室 | 妇科检查垫 | 由背衬层、吸液层、防粘层组成。其中背衬层为无纺布，吸液层由木棉、离型纸组成，防粘层为聚乙烯薄膜。非无菌提供，一次性使用。 | 用于女性（产后）护理、检查 | 2025-05-19
10 | 津械备20250137号 | 民生启源药业（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号二号楼102室 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 采用橡胶材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。 | 用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检 | 2025-05-19
11 | 津械备20250139号 | 西赛尔（天津）医疗技术有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园高王路西侧2号孵化器11号楼302室 | 手术剪 | 由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用X46CR13不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于剪切组织。 | 2025-05-19
12 | 津械备20250140号 | 登特斯（天津）卫生材料有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1-B区 | 牙科石膏 | 由半水硫酸钙、树脂及改性剂组成。 | 用于制作牙科模型。 | 2025-05-20
13 | 津械备20250142号 | 一诺康（天津）科技发展有限公司 | 天津市北辰区青光镇腾兴道13号谷川高科18号楼2门 | XLD琼脂培养基 | 酵母浸粉、L-赖氨酸、木糖、乳糖、蔗糖、脱氧胆酸钠、柠檬酸铁胺、硫代硫酸钠、氯化钠、酚红、琼脂、纯化水 | 用于沙门菌和志贺菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 2025-05-22
14 | 津械备20250141号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD27抗体试剂（流式细胞仪法） | 由荧光标记的CD27单克隆抗体、磷酸盐缓冲液、BSA及ProClin 300组成。 | 用于辅助人体样本中CD27的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2025年05月22日
15 | 津械备20250144号 | 泰和未来（天津）生物科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4号厂房401室 | 待测物清洗液 | 纯化水、氯化钠、磷酸二氢钾、十二烷基硫酸钠、柠檬酸钠、重氮烷基脲 | 用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。 | 2025-05-23
16 | 津械备20250143号 | 天津川禾医疗科技有限公司 (高新区分局) | 天津滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园AB座四层E7单元-1 | Amies运送培养基 | 硫乙醇酸钠、氯化钠、氯化钾、氯化镁、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、琼脂、活性炭 | 用于咽喉、阴道以及伤口的标本的运输保存，特别疑似奈瑟菌属、肺炎球属、链球属、白喉杆菌、沙门志贺菌属等标本的运送保存。不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 2025-05-23
17 | 津械备20250149号 | 天津灏洋华科生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | CD2抗体试剂（流式细胞仪法） | CD2 荧光单克隆抗体溶于 0.5mL/1mL 磷酸盐缓冲液中（pH7.2 ，含 0.2%BSA 及 1‰ProClin 300） | 用于辅助人体样本中CD2的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2025年05月29日
18 | 津械备20250151号 | 天津灏洋华科生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | CD4抗体试剂(流式细胞仪法) | CD4荧光单克隆抗体溶于抗体稀释液（磷酸盐缓冲液，pH7.2，含0.2%BSA及 1‰ProClin 300） | 用于辅助人体样本中CD4的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2025年05月29日
19 | 津械备20250150号 | 天津灏洋华科生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | CD3抗体试剂（流式细胞仪法） | CD3 荧光单克隆抗体溶于 0.5mL/1mL 磷酸盐缓冲液中 （pH7.2 ，含 0.2%BSA 及 1‰ProClin 300） | 用于辅助人体样本中CD3的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2025年05月29日
20 | 津械备20250147号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD28抗体试剂（流式细胞仪法） | 由荧光标记的CD28单克隆抗体、磷酸盐缓冲液、BSA及ProClin 300组成。 | 用于辅助人体样本中CD28的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2025年05月29日
21 | 津械备20250148号 | 天津美瑞特医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 | CD63抗体试剂（流式细胞仪法） | 本试剂盒含1管试剂，装量为250μL/管。 主要组成成分为荧光标记的CD63小鼠单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，Proclin 300和BSA。 | 检测人体生物标本中CD63的表达，为医师提供诊断的辅助信息。不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2025年05月29日
22 | 津械备20250152号 | 天津谱今生物科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4号厂房420室 | CD42a抗体试剂（流式细胞仪法） | 主要由荧光标记的鼠抗人CD42a单克降抗体、缓冲液、Proclin300和BSA组成。 | 用于辅助人体样本中CD42a的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2025年05月29日
23 | 津械备20250145号 | 一诺康（天津）科技发展有限公司 | 天津市北辰区青光镇腾兴道13号谷川高科18号楼2门 | 脑心浸液琼脂培养基 | 蛋白胨、牛脑浸粉、牛心浸粉、氯化钠、葡萄糖、磷酸氢二钠、琼脂、纯化水 | 用于细菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 2025年05月29日
24 | 津械备20250154号 | 天津盈帆生物科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园152号一层、三层 | 苏木素-伊红(H-E)高清恒染液 | 苏木素染色液、分化液、返蓝染色液、伊红染色液、高清恒定液。 | 用于人体组织样本、细胞样本的常规染色。 | 2025年05月29日
25 | 津械备20250146号 | 天津百利鑫生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号绿色产业基地L座201室-03、04、05 | 细胞蜡块制备试剂 | I型试剂1为曙红Y、海藻酸钠和ProClin950； II型试剂1为亮绿、海藻酸钠和ProClin950； 试剂2为硫酸锌及ProClin950； 试剂3为氯化钙及ProClin950； 凝胶清除剂为柠檬酸钠及ProClin950； 20ml平底离心管。 | 用于病理细胞学样本检测前的处理。用于细针穿刺物、切割针活检、体液以及其他细胞学制备的残余沉积物和各种组织微小碎片的石蜡包埋块制作。 | 2025-05-29
26 | 津械备20250153号 | 西赛尔（天津）医疗技术有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园高王路西侧2号孵化器11号楼302室 | 医用镊 | 医用镊由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于夹持组织 | 2025-05-29
27 | 津械备20250156号 | 天津市金贵勇胜医疗器械开发有限公司 | 天津市西青区杨柳青镇柳口路98号32号楼1门101 | 医用隔离垫 | 产品由塑料膜复合、无纺布材料或纸制成，在治疗过程中对病人进行一般性防护的用品；非无菌提供，一次性使用。。 | 用于对病人提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害。 | 2025-05-30
28 | 津械备20250155号 | 橙心数字疗法（天津）有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼N803-1 | 咬嘴 | 手术或检查时患者开口的辅助器械，由PP聚丙烯材料制成。非无菌提供。 | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合。 | 2025-05-30
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******

## 变更
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 变更内容 | 变更日期
1 | 津械备20230511号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD5检测试剂（CD5-PE） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
2 | 津械备20230512号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、3 层 | CD45检测试剂（CD45-APC-Cy7） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
3 | 津械备20200061号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、4 层 | CD45RO检测试剂（CD45RO-APC） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
4 | 津械备20250016号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、5 层 | Granzyme B抗体试剂（流式细胞仪法） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
5 | 津械备20190067号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、6 层 | CD14检测试剂 | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
6 | 津械备20220703号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、7 层 | CD11c检测试剂（CD11c-PE-Cy7） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
7 | 津械备20190057号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、8 层 | CD117检测试剂 | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
8 | 津械备20190061号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、9 层 | CD55检测试剂 | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
9 | 津械备20190071号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、10 层 | CD8检测试剂 | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
10 | 津械备20210720号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、11 层 | CD27检测试剂（CD27-PE-Cy7） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
11 | 津械备20230603号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、12 层 | CD79a检测试剂（CD79a-APC） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
12 | 津械备20190345号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、13 层 | CD7检测试剂（CD7-APC） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
13 | 津械备20210721号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、14 层 | CD7检测试剂（CD7-PE） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
14 | 津械备20220156号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、15 层 | CD13检测试剂（CD13-PE-Cy7） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
15 | 津械备20220394号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、16 层 | CD15检测试剂（CD15-QB450） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
16 | 津械备20210719号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、17 层 | CD28检测试剂（CD28-APC-Cy7） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
17 | 津械备20210427号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、18 层 | PD-1（CD279）检测试剂（流式细胞仪法-PE） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
18 | 津械备20210495号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、19 层 | 髓过氧化物酶（MPO）检测试剂（MPO-FITC） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
19 | 津械备20210391号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、20 层 | CD38检测试剂（CD38-QB450） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
20 | 津械备20190077号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、21 层 | CD4检测试剂 | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
21 | 津械备20200060号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、22 层 | CD45RA检测试剂（CD45RA-FITC） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
22 | 津械备20190060号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、23 层 | CD56检测试剂 | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
23 | 津械备20190058号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、24 层 | CD59检测试剂 | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
24 | 津械备20190079号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、25 层 | CD3检测试剂 | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
25 | 津械备20190068号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、26 层 | CD13检测试剂 | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
26 | 津械备20190065号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、27 层 | CD16检测试剂 | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
27 | 津械备20190062号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、28 层 | CD38检测试剂 | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
28 | 津械备20200063号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、29 层 | 同型对照抗体(IgG1) (IgG1-FITC) | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
29 | 津械备20220397号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、30 层 | CD45检测试剂（CD45-QB540） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
30 | 津械备20210393号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、31 层 | CD38检测试剂（CD38-PE） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
31 | 津械备20210128号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、32 层 | PD-1（CD279）检测试剂（流式细胞仪法-APC） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
32 | 津械备20190343号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、33 层 | CD45检测试剂(CD45-QB500) | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
33 | 津械备20250017号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、34 层 | 穿孔素（Perforin）抗体试剂（流式细胞仪法） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
34 | 津械备20230283号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、35 层 | CD9检测试剂（CD9-FITC）(流式细胞仪法） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
35 | 津械备20210549号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、36 层 | CD123检测试剂（流式细胞仪法-PE） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
36 | 津械备20190344号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、37 层 | 溶血素 | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
37 | 津械备20190107号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、38 层 | CD45检测试剂 | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
38 | 津械备20180363号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、39 层 | 血细胞分析用溶血剂 | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
39 | 津械备20200058号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、40 层 | CD13检测试剂（CD13-APC） | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
40 | 津械备20190052号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、41 层 | HLA-DR检测试剂 | 2025年05月07日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025-05-07
41 | 津械备20220543号 | 天津橡鑫医疗器械有限公司 | 天津市武清开发区畅源道国际企业社区D4号楼301室 | 核酸提取或纯化试剂 | 2025年05月14日: 产品有效期由"试剂盒置于15℃～30℃条件下保存，有效期为9个月。 "变更为"置于15℃～30℃条件下保存，有效期为12个月。"。 | 2025-05-14
42 | 津械备20230347号 | 天津华智诺科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼804室 | 测序反应通用试剂盒（测序法） | 2025年05月14日: 移除生产场所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼9层、10层; 新增生产场所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼9层、10层（委托生产）。 | 2025-05-14
43 | 津械备20230386号 | 天津华智诺科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼805室 | 测序反应通用试剂盒 | 2025年05月14日: 移除生产场所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼9层、10层; 新增生产场所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼9层、10层（委托生产）。 | 2025-05-14
44 | 津械备20230423号 | 天津华智诺科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼806室 | 测序反应通用试剂盒（可逆末端终止测序法） | 2025年05月14日: 移除生产场所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼9层、10层; 新增生产场所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼9层、10层（委托生产）。 | 2025-05-14
45 | 津械备20230350号 | 天津华智诺科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼804室 | 样本稀释液 | 2025年05月14日: 移除生产场所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼9层10层；新增生产场所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼9层10层（委托生产）。 | 2025-05-14
46 | 津械备20230360号 | 天津华智诺科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼804室 | 样本释放剂 | 2025年05月14日: 移除生产场所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼9层10层；新增生产场所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼9层10层（委托生产）。 | 2025-05-14
47 | 津械备20220301号 | 津泰（天津）医疗器械有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）东九道45号8-2 | 一次性使用采样器 | 变更生产地址 | 2025-05-14
48 | 津械备20241009号 | 美迪信（天津）医疗器械有限公司 | 天津市西青经济技术开发区民和道41号厂房41-8室 | 医用射线防护眼镜 | 2025年05月14日: 注册地址由"天津市西青经济技术开发区兴华三支路5号E栋E2-304室 "变更为"天津市西青经济技术开发区民和道41号厂房41-8室"。 | 2025-05-14
49 | 津械备20160219号 | 天津百利鑫生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号绿色产业基地L座201室-03、04、05 | 液基薄层细胞制片染色一体机 | 2025年05月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"液基细胞制片染色机 "变更为"液基薄层细胞制片染色一体机"。 | 2025-05-15
50 | 津械备20240980号 | 美迪信（天津）医疗器械有限公司 | 天津市西青经济技术开发区民和道41号厂房41-8室 | 医用雾化眼罩 | 2025年05月16日: 注册地址由"天津市西青经济技术开发区兴华三支路5号E栋E2-304室 "变更为"天津市西青经济技术开发区民和道41号厂房41-8室"。 | 2025-05-16
51 | 津械备20240979号 | 美迪信（天津）医疗器械有限公司 | 天津市西青经济技术开发区民和道41号厂房41-8室 | 医用雾化眼罩 | 2025年05月16日: 注册地址由"天津市西青经济技术开发区兴华三支路5号E栋E2-304室 "变更为"天津市西青经济技术开发区民和道41号厂房41-8室"。 | 2025-05-16
52 | 津械备20210093号 | 臻儒（天津）科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园80号楼 | 造口袋 | 型号规格变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-05-19
53 | 津械备20220266号 | 天津市泰瑞博思医疗器械有限公司 | 天津市北辰区北仓镇王秦庄村京宝工业区29号 | 康复训练器 | 2025年05月19日: 型号规格（包装规格）由"TRB-001、TRB-002、TRB-470、TRB-003、TRB-408、TRB-409、TRB-493、TRB-004、TRB-005、TRB-006、TRB-007、TRB-008、TRB-480、TRB-469、TRB-009、TRB-010、TRB-011、TRB-012、TRB-472、TRB-013、TRB-014、TRB-015、TRB-488、TRB-016、TRB-017、TRB-018、TRB-019、TRB-450、TRB-451、TRB-020、TRB-401、TRB-022、TRB-410、TRB-411、TRB-412、TRB-416、TRB-481、TRB-023、TRB-489、TRB-024、TRB-494、TRB-055、TRB-052、TRB-053、TRB-460、TRB-058、TRB-457、TRB-474、TRB-426、TRB-458、TRB-486、TRB-462、TRB-417、TRB-842、TRB-843、TRB-844、TRB-845、TRB-846 "变更为"TRB-001、TRB-002、TRB-470、TRB-003、TRB-408、TRB-409、TRB-493、TRB-004、TRB-005、TRB-006、TRB-007、TRB-008、TRB-480、TRB-469、TRB-009、TRB-010、TRB-011、TRB-012、TRB-472、TRB-013、TRB-014、TRB-015、TRB-488、TRB-016、TRB-017、TRB-018、TRB-019、TRB-450、TRB-451、TRB-020、TRB-401、TRB-022、TRB-410、TRB-411、TRB-412、TRB-416、TRB-481、TRB-023、TRB-489、TRB-024、TRB-494、TRB-055、TRB-052、TRB-053、TRB-460、TRB-058、TRB-457、TRB-474、TRB-426、TRB-458、TRB-486、TRB-462、TRB-417、TRB-842、TRB-843、TRB-844、TRB-845、TRB-846、TRB-054、TRB-941、TRB-942、TRB-943、TRB-944、TRB-945、TRB-946、TRB-947、TRB-948、TRB-949、TRB-950、TRB-951、TRB-952、TRB-953、TRB-954"。 | 2025-05-19
54 | 津械备20220352号 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 天津市红桥区湘潭道23号B座三层 | 理疗电极 | 2025年05月19日: 移除生产场所：天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展三道18号C座102; 新增生产场所：天津市红桥区湘潭道23号C-113。 | 2025-05-19
55 | 津械备20190084号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD25检测试剂 | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
56 | 津械备20210496号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | 髓过氧化物酶（MPO）检测试剂（MPO-PE） | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
57 | 津械备20190080号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD11b检测试剂 | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
58 | 津械备20190076号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD4检测试剂 | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
59 | 津械备20190105号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD45检测试剂 | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。 | 2025年05月22日
60 | 津械备20190081号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD2检测试剂 | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
61 | 津械备20190346号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | 样本密度分离液 | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。 | 2025年05月22日
62 | 津械备20210428号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD28检测试剂（CD28-PE） | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
63 | 津械备20210185号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD10检测试剂（CD10-PE-Cy7） | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
64 | 津械备20210130号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD117检测试剂（CD117-APC） | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
65 | 津械备20220600号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | 溶血素 | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
66 | 津械备20210494号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD45RA检测试剂（CD45RA-APC） | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
67 | 津械备20210429号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | PD-1（CD279）检测试剂（流式细胞仪法-PE-Cy7） | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
68 | 津械备20210540号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD56检测试剂（CD56-APC-Cy7） | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
69 | 津械备20210138号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | 鞘液 | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。 | 2025年05月22日
70 | 津械备20190347号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | 同型对照抗体(IgG1) (IgG1-PE) | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。 | 2025年05月22日
71 | 津械备20190059号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD56检测试剂 | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。 | 2025年05月22日
72 | 津械备20200059号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | 同型对照抗体(IgG1)（IgG1-APC） | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。 | 2025年05月22日
73 | 津械备20190074号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD7检测试剂 | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
74 | 津械备20190066号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD16检测试剂 | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
75 | 津械备20220624号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | 破膜剂 | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
76 | 津械备20210184号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD7检测试剂（CD7-QB450） | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
77 | 津械备20210539号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD33检测试剂（CD33-PE-Cy7） | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
78 | 津械备20190078号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD3检测试剂 | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
79 | 津械备20220155号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD56检测试剂（CD56-PerCP-Cy5.5） | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
80 | 津械备20190063号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD38检测试剂 | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
81 | 津械备20190053号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | HLA-DR检测试剂 | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
82 | 津械备20190064号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD33检测试剂 | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
83 | 津械备20190075号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD5检测试剂 | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
84 | 津械备20190055号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD127检测试剂 | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
85 | 津械备20210127号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD4检测试剂（CD4-QB450） | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。 | 2025年05月22日
86 | 津械备20210203号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD123检测试剂（流式细胞仪法-APC） | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
87 | 津械备20210396号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD3检测试剂（CD3-QB450） | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
88 | 津械备20210390号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD4检测试剂（CD4-APC-Cy7） | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
89 | 津械备20190069号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD10检测试剂 | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
90 | 津械备20210392号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD10检测试剂（CD10-FITC） | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
91 | 津械备20200062号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD25检测试剂（CD25-PE-Cy7） | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。 | 2025年05月22日
92 | 津械备20210395号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | HLA-DR检测试剂（HLA-DR-QB700） | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
93 | 津械备20210186号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD28检测试剂（CD28-FITC） | 2025年05月22日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年05月22日
94 | 津械备20210449号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | 清洗液 | 2025年05月23日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层；新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层 | 2025-05-23
95 | 津械备20210452号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | 激发液 | 2025年05月23日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层；新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层 | 2025-05-23
96 | 津械备20210454号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | 预激发液 | 2025年05月23日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层；新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层 | 2025-05-23
97 | 津械备20190009号 | 天津百利鑫生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号绿色产业基地L座201室-03、04、05 | 液基薄层细胞制片染色一体机 | 2025年05月26日: 产品名称（产品分类名称）：由"液基细胞制片染色机 "变更为"液基薄层细胞制片染色一体机"。 | 2025-05-26
98 | 津械备20240985号 | 天津橡鑫医疗器械有限公司 | 天津市武清开发区畅源道国际企业社区D4号楼301室 | 核酸提取或纯化试剂（磁珠法） | 2025年05月29日: 产品有效期由"组分I置于15℃～30℃保存；组分II置于2℃~8℃条件下保存，有效期为9个月。 "变更为"组分I置于15℃～30℃保存；组分II置于2℃~8℃条件下保存，有效期为12个月。"。 | 2025-05-29
99 | 津械备20240984号 | 天津橡鑫医疗器械有限公司 | 天津市武清开发区畅源道国际企业社区D4号楼301室 | 甲基化检测样本前处理试剂（磁珠法） | 2025年05月29日: 产品有效期由"试剂盒置于15℃～30℃条件下保存，有效期为9个月。 "变更为"置于15℃～30℃条件下保存，有效期为12个月。"。 | 2025-05-29
100 | 津械备20250123号 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 牙科石膏 | 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-05-29
101 | 津械备20220285号 | 尤妮佳生活用品（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达九支路12号(存在多址信息） | 医用护理垫 | 型号规格（包装规格）由"规格：55cm 型号：直条型 规格：49cm 型号：直条型 "变更为"规格：55cm 型号：直条型"; 型号规格（包装规格）由"规格：55cm 型号：直条型 规格：49cm 型号：直条型 "变更为"规格：55cm 型号：直条型"。 | 2025-05-30
102 | 津械备20180419号 | 天津市津东希翼医疗器械厂（普通合伙） | 天津市华苑产业区鑫茂科技园C2一层D单元 | 钻头 | 产品描述由"通常由钻身和/或螺旋槽、连接器组成。一般采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒（如适用）。不在内窥镜下使用。 "变更为"由钻身和螺旋槽、连接器组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒（如适用）。不在内窥镜下使用。"。 | 2025-05-30
103 | 津械备20150033号 | 天津达雅鼎医疗器械有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达三大道1号厂房B栋东侧四层 | 牙科吸潮纸尖 | 型号规格（包装规格）由"见附表 "变更为"见附页"。 | 2025-05-30
104 | 津械备20180446号 | 安吉特（天津）科技有限公司 | 天津市津南区双港镇睿泽道9号泰康智达产业园1号楼 | X射线防护装置 | 注册地址由"天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园26-1 "变更为"天津市津南区双港镇睿泽道9号泰康智达产业园1号楼"。 | 2025-05-30
105 | 津械备20230600号 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 天津市红桥区湘潭道23号B座三层 | 医用冰袋 | 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道18号C座102; 新增生产场所：天津市红桥区湘潭道23号C-113。 | 2025-05-30
106 | 津械备20190348号 | 东恒（天津）医疗器械技术开发有限公司 | 天津西青学府工业区思智道1号E18号房屋二层 | 医用外固定支具 | 产品分类编码由"04-15-02 "变更为"04-13-03"; 产品描述由"由金属铝材料制成。非无菌提供，一次性使用。不与体内使用的医疗器械连接。 "变更为"由金属铝、医用硅胶、乳胶和聚碳酸酯材料制成。一次性使用。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接。"。 | 2025-05-30
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******

## 取消备案
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 取消备案日期
1 | 津械备20200189号 | 天津康美图云医医疗器械科技有限公司 | 天津市宁河区潘庄工业园区二纬路8号天宁工业园A4座 | 干式激光成像仪 | 2025-05-14
2 | 津械备20200005号 | 天津康美图云医医疗器械科技有限公司 | 天津市宁河区潘庄工业园区二纬路8号天宁工业园A4座 | 自助取片机 | 2025-05-14
3 | 津械备20190225号 | 天津康美图云医医疗器械科技有限公司 | 天津市宁河区潘庄工业园区二纬路8号天宁工业园A4座 | 干式成像仪 | 2025-05-14
4 | 津械备20190316号 | 天津康美图云医医疗器械科技有限公司 | 天津市宁河区潘庄工业园区二纬路8号天宁工业园A4座 | 自助取片机 | 2025-05-30
5 | 津械备20200180号 | 天津康美图云医医疗器械科技有限公司 | 天津市宁河区潘庄工业园区二纬路8号天宁工业园A4座 | 干式激光成像仪 | 2025-05-30
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******